Відключення ГВП у житлових будинках Шевченківського району станом на 30.10.2017 року

| Назва обслуговуючої організації (ЖЕК, ТОВ, ЖБК, ОСББ) | Адреса будинку | Причини припинення постачання | Виконавець відновлювальних робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. О. Теліги, 37, 37А, 37Б вул. Щусєва, 2\19, 4 вул. Грекова, 26, вул. Ольжича, 17А | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. Грекова вул., 18 А,18 вул. Подвойського, 9 А вул. Щусєва,16 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. Котовського,8 | Пошкодження в підвалі | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Турчина Ігоря (Блюхера Василя), 4, 8,10,12А, 13А вул. Муромська, 17/20, вул. Салютна, 22 вул. Ружинська (Піка Вільгельма), 11, вул. Саратівська, 14/9 вул. Блюхера, 12, 12В вул. Туполєва, 16Б, 16А, 22Б | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Туполева, 18Є, 22В | Ремонт на бойлері | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Турчина Ігоря (Блюхера Василя), 13 вул. Туполєва, 22 проспект Перемоги, 88/2 | Пошкодження в підвалі | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул. Лукянівська,7,9 | Пошкодження тепломережі | РТМ Поділ |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Парково-Сирецька (Шамрила Тимофія), 6 проспект Перемоги, 70 вул. Ризька, 16 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Теліги Олени, 17 А,17Б | Пошкодження трубопроводу | РТМ Нивки |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Руданського Степана, 1 Б | Пошкодження в підвалі | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул. Дегтярівська, 43\8, 43\9 | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" | вул. Коперника, 10,12 | Пошкодження тепломережі | РТМ Центр |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" | вул. Сім'ї Хохлових, 6 А вул. Герцена,7 вул. Багговутівська, 3/15, А,Б | Пошкодження у будинку | ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) | пров. Михайлівський, 20 | Пошкодження трубопроводу | РТМ Центр |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) | вул. Мала Житомирська, 5,7а. | Ремонт на бойлері | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) | вул. Велика Житомирська, 6 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Михайлівська(Ц) |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Дегтярівка" | вул.Теліги Олени,7,7А,9, ,11,вул.Дорогожицька,13 | Пошкодження тепломережі | РТМ Нивки |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Ярославка) | вул. Коцюбинського Михайла, 2 | Ремонт на бойлері | РТМ Центр |