Відключення ГВП у житлових будинках Шевченківського району станом на 17.04.2017 року

| Назва обслуговуючої організації (ЖЕК, ТОВ, ЖБК, ОСББ) | Адреса будинку | Причини припинення постачання | Виконавець відновлювальних робіт |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" | Герцена, 7,18\20, Багговутівська,4,Пугачова,4 | Пошкодження тепломережі | РТМ Центр |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Ярославка) | Гончара Олеся вул.28б, 30в, 32в | Ремонт на бойлері | РТМ Центр |
| ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" | Вул. Мельникова ,85,87,89 | Пошкодження тепломережі | ТОВ"Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Лук`янівка" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Туполєва 22В | Ремонт на бойлері | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" | вул. Теліги,29 | Пошкодження у будинку | ТОВ "Індустріальний будівельний холдинг" ВОП "Сирець" |
| ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" | вул. Саратівська ,10а | Пошкодження у будинку | ТОВ "Будівельна компанія" "Фасад Констракшн" |
| ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) | вул.Печенізька,35/43 | Пошкодження у будинку | ПП"НТП "УЦНМ" (мікрорайон Татарка) |